## Slide 1: SPIROMETRI
Alfian Nur Rosyid, Arief Baktiar, Daniel Maranatha, Muhammad Amin
Dept./SMF/KSM Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
FK Unair – RSUD Dr.Soetomo, RS Unair
Surabaya, Indonesia
MATERI PENYEGARAN

## Slide 3: Contents:
Devices
Indication, Contraindocation,
Contra indication
Definition
Procedure
Interpretation

## Slide 4: Definition

## Slide 5: Definition

## Slide 6
volume
flow
(mL of air)
= volume / time
(mL/s)

## Slide 7
Physiology of Breath
Inspiration
Expiration

## Slide 8: Devices

## Slide 9: Indication

## Slide 10: Indication
Spirometry: detecting airway obstruction  definitive diagnosis of asthma and COPD
Measure airflow obstruction to help make a definitive diagnosis of COPD.
Assess severity of airflow obstruction in COPD.
Detect airflow obstruction in smokers who may have few or no symptoms.
Monitor disease progression in COPD.
Assess one aspect of response to therapy.
Assess prognosis (FEV1) in COPD.

## Slide 11: Indication
Perform pre-operative assessment.
Make a diagnosis and assess severity in a range of other respiratory conditions
Distinguish between obstruction and restriction as causes of breathlessness
Screen workforces in occupational environments
Assess fitness to dive
Perform pre-employment screening in certain professions

## Slide 12
Kontra Indikasi Spirometri
Tidak boleh dilakukan spirometri bila
Batuk Darah
Pneumotoraks
Unstable Angina Pektoris
Infark Miokar Akut
Aneurisma otak
Post operasi: mata, toraks, perut masa penyembuhan
Asma / PPOK eksaserbasi akut
Pneumonia

## Slide 13: Spirometry
Value :
TV
IRV
ERV
VC or SVC and FVC
FEV1
FEV1/FVC ratio
FRC
Value and Graph
Graph:
Vol per time
Flow per volume

## Slide 14: Type of Spirometry
Static
No need time evaluation, only measure volume
Dinamic
Measure volume and measure time
TV
IRV
IC
ERV
SVC
FVC
FEV1
FEF
PEF
TLC
RV

## Slide 15
TV
Volume Tidal
VC
Kapasitas Vital
IRV
ERV
IC
RV
FRC
TLC
Statik (hanya mengukur volume saja)
Spirometri manuver biasa / slow / pelan

## Slide 16: Spirometry graph
Dinamic

## Slide 17
Dinamik (mengukur volume dan waktu)
FVC
Kapasitas Vital Paksa (KVP)
PEF
Laju Arus Puncak
FEV1
Volume Ekspirasi Paksa detik 1
Pemeriksaan Spirometri PPOK: Fokus pada Dinamis dengan manuver Paksa !

## Slide 18
Spirometry graph

## Slide 19: Spirometry graph
Dinamic

## Slide 20
PROCEDURE

## Slide 21
Alat
Pasien
Operator
PERSIAPAN SEBELUM TES SPIROMETRI

## Slide 22
Alat
Pasien
Operator
PERSIAPAN SEBELUM TES SPIROMETRI
Spirometri
Mouth piece
Nose clip
Kalibrator
Listrik
Printer
Kertas
Tisue
Tempat Sampah
Timbang Badan
Tinggi Badan

## Slide 23: 1. Persiapan Tindakan Spirometri (1)
a. Bahan dan Alat : Alat spirometer yang telah dikalibrasi untuk volume dan arus minimal 1 kali dalam seminggu. Mouth piece sekali pakai.
b. Pasien :
Memasukkan data ke dalam alat spirometri, data berikut :
  Identitas diri (Nama)
  Jenis kelamin
  Umur
  Berat badan
  Tinggi badan
  Suhu ruangan

## Slide 24
Alat
Pasien
Operator
PERSIAPAN SEBELUM TES SPIROMETRI
membutuhkan kooperasi subyek yang diperiksa, sangat bergantung usaha subyek untuk melakukan manuver yang tepat

## Slide 26
Withholding Medications
Before performing spirometry, withhold:
 Short acting β2-agonists for 6 hours  Long acting β2-agonists for 12 hours  Ipratropium for 6 hours
 Tiotropium for 24 hours
Optimally, subjects should avoid caffeine and cigarette smoking for 30 minutes before performing spirometry

## Slide 27: 1. Persiapan Tindakan Spirometri (2)
c. Ruang dan fasilitas :
  Ruangan harus mempunyai sistem ventilasi yang baik.
  Suhu udara tempat pemeriksaan tidak boleh 40 0C.
  Pemeriksaan terhadap pasien yang dicurigai menderita penyakit infeksi saluran napas dilakukan pada urutan terakhir dan setelah itu harus dilakukan tindakan antiseptik pada alat.

## Slide 28
Alat
Pasien
Operator
PERSIAPAN SEBELUM TES SPIROMETRI
membutuhkan pemeriksa yang handal dan berpengalaman

## Slide 29: Prosedur Tindakan Spirometri
a) Menyapa pasien/ memperkenalkan diri
b) Menjelaskan kepada pasien mengenai nama/ jenis pemeriksaan, tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan
c) Dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan pasien, kemudian tentukan besar nilai dugaan berdasarkan nilai standar faal paru Pneumobile Project Indonesia
d) Mengajarkan pasien cara melakukan manuver dan menjepit hidung pasien dengan penjepit hidung (atau pasien menginstruksikan pasien supaya bernapas melalui mulut)
e) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam posisi berdiri atau duduk bagi pasien.
f) Penilaian meliputi pemeriksaan KV, KVP, VEP1.
https://bit.ly/videospirometri

## Slide 30: Kapasitas vital (Vital Capacity, KV)
- Pilih pemeriksaan kapasitas vital pada alat spirometri
- Menerangkan slow manuver yang akan dilakukan.
- Meletakkan mouth piece di antara gigi dan katup erat dengan bibir. Pastikan bibir pasien melingkupi sekeliling mouth piece sehingga tidak ada kebocoran.
- Bernapas biasa sebanyak 3 - 4 kali
- Instruksikan pasien menarik napas sedalam-dalamnya
- Instruksikan pasien mengeluarkan napas secara perlahan hingga sehabis-habisnya
https://bit.ly/videospirometri

## Slide 31: Kapasitas vital paksa (Forced Vital Capasity, KVP) dan Volume ekspirasi paksa detik pertama (Forced Expiratory Volume in One Second, VEP1)
- Pilih pemeriksaan KVP pada alat spirometri
- Menerangkan manuver paksa (force manouvre) yang akan dilakukan
- Pastikan bibir pasien melingkupi sekeliling mouth piece sehingga tidak ada kebocoran
- Instruksikan pasien menarik napas sedalam-dalamnya
- Instruksikan pasien membuang napas secepat-cepatnya sampai habis dengan dihentakkan
- Melepaskan mouthpiece yang sudah digunakan dari alat.
- Mesin spirometri akan menampilkan nilai VEP1dan KVP.
- Pemeriksaan dilakukan 3 kali.
https://bit.ly/videospirometri

## Slide 34
Spirometry - Possible Side Effects
Feeling light-headed
Headache
Facial redness
Fainting: reduced venous return or vasovagal attack (reflex)
Transient urinary incontinence
Spirometry should be avoided after recent heart attack or
stroke

## Slide 35
Intepretasi hasil
Acceptable ? 
Reproducible ?  Intepretation
Maneuver OK
Mulai
Puncak
Tidak batuk
Tidak stop mendadak
Berhenti
Beda tiap manuver <5% dan 100ml
Normal
Obstruction
Restriction
Mix

## Slide 36
Mencapai uji yang valid
Syarat:
  Setidaknya tiga kurva yang acceptable
  Di antara kurva tersebut ada hasil yang repeatable untuk VEP1 dan KVP

## Slide 37
MULAI
RAGU-RAGU

## Slide 38
Batuk

## Slide 39
Hembusan tidak adekuat

## Slide 40
Inspirasi sub-maksimal

## Slide 41
VEP1 dan KVP yang repeatable
Perbedaan volume VEP1 dan KVP maksimal sebesar 0.15 L antara volume terbesar pertama dan kedua.
Kegagalan mencapai KVP yang repeatable biasanya karena inhalasi tidak maksimal.
Umumnya, untuk mecapai repeatability, manuver dapat dilakukan hingga 8 kali.

## Slide 42
Kriteria Acceptable + Reproducible

## Slide 45: Interpreting results
Result of spirometry
Normal
Obstruction
Restriction
Mixed obstruction and restriction
Do not just look at numbers volume or flow but also shape of spirogram

## Slide 46
Predicted Normal Values
Age
Height
Sex
Ethnic Origin
Affected by:
Pneumobile 1992

## Slide 47
Criteria for Normal Post-bronchodilator Spirometry
FEV1: % predicted > 80%
FVC: % predicted > 80%
FEV1/FVC: > 0.7 - 0.8, depending on age

## Slide 48
Normal Trace Showing FEV1 and FVC
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Volume, liters
Time, sec
FVC
5
1
FEV1 = 4L
FVC = 5L
FEV1/FVC = 0.8

## Slide 50
NORMAL SPIROGRAM

## Slide 51
NORMAL FLOW-VOLUME CURVE

## Slide 53
ABNORMAL FLOW-VOLUME PATTERNS

## Slide 54
OBSTRUCTIVE DISEASE

## Slide 56
Diseases Associated With
Airflow Obstruction
COPD
Asthma
Bronchiectasis Cystic Fibrosis Post-tuberculosis
Lung cancer (greater risk in COPD) Obliterative Bronchiolitis

## Slide 57
Spirometric Diagnosis of COPD
COPD is confirmed by post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.7
Post-bronchodilator FEV1/FVC measured 15 minutes after 400µg salbutamol or
equivalent

## Slide 58
Bronchodilator Reversibility Testing
Provides the best achievable FEV1 (and FVC)
Helps to differentiate COPD from asthma
Must be interpreted with clinical history
- neither asthma nor COPD are
diagnosed on spirometry alone

## Slide 59
Bronchodilator Reversibility Testing
Can be done on first visit if no diagnosis has been made
Best done as a planned procedure: pre- and post-bronchodilator tests require a minimum of
15 minutes
Post-bronchodilator only saves time but does not help confirm if asthma is present
Short-acting bronchodilators need to be withheld for at least 4 hours prior to test

## Slide 60
Bronchodilator Reversibility Testing
Bronchodilator*
Dose
FEV1 before and
after
Salbutamol
Terbutaline
Ipratropium
200 - 400 µg via large volume
spacer
500 µg via
Turbohaler®
160 µg** via spacer
15 minutes
15 minutes
45 minutes

## Slide 61
Bronchodilator Reversibility Testing in COPD

## Slide 62
POST BRONCHODILATOR SPIROMETRY
49
2.2/3,8 L (0.57)

## Slide 63
RESTRICTIVE DISEASE

## Slide 64
Criteria: Restrictive Disease
FEV1: normal or mildly reduced FVC:< 80% predicted
FEV1/FVC: > 0.7

## Slide 66
Diseases Associated with a Restrictive Defect
Pulmonary
Fibrosing lung diseases Pneumoconioses
Pulmonary edema Parenchymal lung
tumors
Lobectomy or pneumonectomy
Extrapulmonary
Thoracic cage deformity Obesity
Pregnancy
Neuromuscular disorders Fibrothorax

## Slide 67
POORLY PERFORMED SPIROMETRY

## Slide 68: Thank You

## Slide 69: Post Tes
Buka HP, buka browser & ketik:
bit.ly/SoalSpirometri

## Slide 70: Survey
bit.ly/surveyDosen
Buka HP, buka browser & ketik:
bit.ly/surveyDosen
Isi survey
Materi:
bit.ly/MateriSpirometri

## Slide 73: Peak Flow Meter